## Taller P1 y P2
Elaborado por: DANIEL CHACON
DATOS INICALES | [12 empty] | MATRIZ DE CRITICIDAD (P1)
EQUIPO | Tolerancias variables |  | Resolución del equipo |  | EMP |  | Error de la Calibración + u |  |  |  | Error promeedio | K (meses) | A. Calibración incial en meses | Aplicando un factor de seguridad | Intervalo base | Intervalo ajustado | b. Intervalo de verificaciones en meses | c. EMP |  | D. Idoneidad (Apto o No Apto) | EMP | Error de la Calibración + u | Dictamen | Error promeedio | Intervalo base | Dictamen | Intervalo de calibración en meses
| Valor | Unidad | Valor | Unidad | Valor | Unidad | 2017 | 2018 | 2019 | Unidad | [7 empty] | Valor | Unidad
ABC | 0.1 | L | 0.1 | L | 0.3 | L | 0.8 | 0.8 | 0.9 | L | 0.83333 | 12 | 4.32 | 4 | 4.32 | 1.44 | 1.44 | 0.2 | L | No apto | 0.3 | 0.9 | No apto | 0.83333 | 4.32 | Reducir el intervalo | 1.4256
XYZ | 1 | psi | 0.5 | psi | 1.5 | psi | 0.2 | 0.3 | 0.45 | psi | 0.31667 | 12 | 56.8421 | 40 | 56.8421 | 189.4737 | 15.7895 | 1.5 | psi | Apto | 1.5 | 0.45 | Apto | 0.31667 | 56.8421 | Aumentar el intervalo | 189.2842
LMN | 0.5 | °C | 0.1 | °C | 0.4 | °C | 0.1 | -0.1 | -0.2 | °C | 0.066667 | 12 | 72 | 24 | 72 | 144 | 12 | 0.6 | °C | Apto | 0.4 | -0.2 | Apto | 0.066667 | 72 | Aumentar el intervalo | 144
Nota1: Tomo mis equipos de uso moderado y defino que K =12 | [20 empty] | Usamos el Método 1: Ajuste Automático o “Escalera” (tiempo-calendario)
vp | Valor pedido
vm | Valor medido
e | Error de medicion |  |  | e = vm - vp
u | Incertidumbre
R | Resolución del equipo
d | Deriva |  |  | d = Var x / Var t
e + u | Error de la Calibración + la incertidumbre
e + u | <= | EMP | Apto